CHECKLIST DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA

- Anexo 1 – Cartão CNPJ;

- Anexo 2 – Contrato Social e alterações contratuais;

- Anexo 3 – Documentos pessoais (RG, CPF, CNH etc.);

- Anexo 4 – ART ou CFT do engenheiro ou do técnico responsável;

- Anexo 5 – Certidão profissional atualizada do responsável;

- Anexo 6 – Certidão de responsabilidade técnica pela empresa;

- Anexo 7 – Termo de autorização da Anatel – Nº da Outorga da ANATEL

- Anexo 8 – Carta de projeto assinada;

- Anexo 9 – Memorial de ocupação assinado, com os nomes das ruas e os números dos postes (números, esses, que se encontram pintados em cada poste) ocupados;

- Anexo 10 – Relatório fotográfico com os nomes das ruas e as fotos dos postes que serão ocupados;

- Anexo 11 – Projeto em DWG completo.

OBSERVAÇÕES:

1 - Encaminhar projeto com solicitação de compartilhamento em anexo para análise.

2 - A ART deve conter os códigos compatíveis com o projeto.

3 - Caso o projeto tenha algum tipo de aterramento, incluir na ART código específico.

4 - Toda documentação que compõem o projeto, deverá ser devidamente encadernada, incluindo:

4.1 Memorial, plantas, ART.

4.2 Os projetos deverão ser entregues encadernados e em prancha formato A3;

4.3 A folha inicial do projeto deverá conter as seguintes informações:

- Dados básicos da obra,

- Dados do proprietário,

- Numeração do projeto,

- Dados do responsável técnico,

- Local para carimbo de liberação/aprovação.

- Data prevista para encerramento do projeto.

4.4 Sugerimos ordem de encadernação: capa com dados básicos do projeto, memorial, ART, pranchas.

4.5 Cronograma de execução de obra.

5 - O memorial deverá conter no mínimo dados da obra, especificação da prancha, proprietário e responsável técnico com respectivo número do CREA.

6 - Os projetos deverão ser entregues em duas vias

7 - Normas em que foi elaborado.

8 - Características do Cabo.

9 - Cálculo do esforço.

NAS PRANCHAS DEVERÁ CONTER:

1 - Uso da faixa de ocupação.

2 - Tipo do Suporte para o cabo.

3 - Detalhamento da placa de identificação do proprietário.

4 - Detalhamento da sobra técnica com a caixa de passagem.

5 - Modelo do conjunto de ancoragem.

6 - Traçado do projeto com as pranchas devidamente numeradas.

7 - Pranchas em A3 contendo os detalhes além dos desenhos dos postes com a fibra, simbologias , rubrica do proprietário e do responsável técnico, numeração das folhas conforme o item número 6.

8 - Identificação dos esforços com o cálculo.

9 - Identificação dos encabeçamentos.

10 - Pontos de referência.

11 - Identificar nas pranchas as alturas que estarão os cabos, no mínimo em pontos críticos do trajeto.

12 - Prever local suficiente para o carimbo de liberação/aprovação do projeto.

13 – Nas pranchas em A3, os equipamentos transformadores e chaves precisam estar no desenho como ponto de referência, conforme base de postes fornecidas pela CERIPA.